双宝环审〔2025〕7号

关于黑龙江省双鸭山市宝清乡村振兴基础设施建设项目—康养小镇基础工程—北大荒影视城及附属设施取水工程环境影响报告表的批复

宝清县宝晟国有资产运营有限公司：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江省双鸭山市宝清乡村振兴基础设施建设项目—康养小镇基础工程—北大荒影视城及附属设施取水工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

- 该工程位于黑龙江省双鸭山市宝清县梨树林场，深水井（管道起点）坐标：东经131度59分42.180秒，北纬46度18分31.932秒；管道终点坐标：东经132度00分27.504秒，北纬46度18分25.812秒；温泉酒店消防及生活水井坐标：东经132度0分27.814秒，北纬46度18分24.613秒；燃气站消防水井坐标：东经132度0分22.349秒，北纬46度18分17.654秒。建设性质为新建。建设内容主要包括地下水开采和输水管道铺设。其中燃气站消防用水井取水目的层为第四系孔隙微承压水，井深80m，管径219mm，配建5m给水管线连接消防水池，管线位于燃气站永久占地范围内，无消防活动不取水；温泉酒店消防及生活水井用水总量为50406.5m3/a，单井日均取水量为138.1m3/d，取水目的层为第四系孔隙微承压水，配建20m给水管线连接给水泵房，管线位于温泉酒店永久占地范围内；深水井用水总量为36500m3/a，单井日均取水量为100m3/d，取水层为第四系孔隙微承压水以及巨厚花岗岩层地下热矿水，铺设两条输水管道，供水管道的布设为临时占地，长度各1.6km，一备一用，总长度3.2km。总投资1150.3万元，其中环保投资20万元。我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。施工期应采取施工道路及场地洒水抑尘、施工车辆篷布加盖等措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点。运输弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载，实行封闭运输。采取以上措施后，施工期扬尘应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。施工期生活污水依托于滑雪场临时旱厕，定期清掏外运。施工废水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘。

（三）落实声环境保护措施。施工期应优化施工时段，严格作业时间，夜间禁止施工。合理布局施工现场，选用低噪声设备，采取以上措施后，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中限值要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期工程挖方应全部回填，钻井淤泥及施工人员生活垃圾由市政环卫部门统一清运。运输过程采取密闭措施，避免洒落，以免对景观和沿途空气质量造成影响。运营期产生排泥井抽取的淤泥，由市政环卫部门统一清运。

（五）严格落实生态环境保护措施。施工期施工时将表层土清理出来，设置表土堆场，剥离的表土暂存于表土堆场，表土堆场表面采取草苫覆盖。加强对土石方的管理，采取临时拦挡措施。对施工过程中暂时堆放的堆土点，先挡后堆，设置密目网等遮盖设施。存储区四周坡脚采用袋装土加固，防止水土流失，袋装土根据表土回填进度，采用人工分层堆码，并与回填边坡设计坡度保持一致，土堆四周设置排水沟，避免水土流失。在施工过程中，要尽量保护周围的地表植被，施工活动严格限制在征地范围内，严格按照设计和施工规划尽可能减少占地，防止破坏征地范围之外的植被。施工过程中涉及的临时施工占地，待工程结束后，拆除临时占地上的设施，清理平整土地后，应恢复原有植被。认真落实项目区周围植被和野生动物保护等各项措施，促进周围生态环境保护和建设，施工期应加强管理，对施工人员进行生态保护宣传教育，提高施工人员的生态环境保护意识，保护工程施工区域的动植物资源和水生生物资源，严格禁止施工人员私捕滥捞，滥捕滥猎，不得在鸟类繁殖期捡拾鸟卵，捕捉幼鸟。对施工扰动区域采取临时防护措施和植物措施相结合的方式进行综合治理，落实水土保持方案中提出的防止水土流失的防护措施以及提出的生态恢复措施和其他措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。在地下水井运行过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故发生。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

双鸭山市宝清生态环境局

2025年7月30日

双鸭山市宝清生态环境局 2025年7月30日印发