双宝环审〔2025〕15号

关于宝清县北门加油站改扩建项目

环境影响报告表的批复
宝清县北门加油站：

你单位报送的《关于申请审批宝清县北门加油站改扩建项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县人民路北段东侧规划永康街南侧，建设性质为改扩建。企业占地面积3006m2，该项目不新增占地。该项目拆除现有1台30m3双层汽油储罐，1台20m3双层汽油储罐，2台50m3柴油双层储罐，1台30m3柴油双层储罐，新建2台50m3SF双层汽油储罐，2台50m3SF双层柴油罐。该项目改扩建后将销售汽油量1200t/a，柴油量500t/a。该项目总投资30万元，其中环保投资6万元。我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，设置围栏，封闭现场，定期洒水抑尘，封闭车辆运输，施工期厂界颗粒物、非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。该项目运营期汽油加油、卸油时通过油气回收系统，储油罐呼吸管排放口安装呼吸阀后油气经4m高排放管排放，厂界非甲烷总烃、液阻、密闭性、气液比、泄漏检测值应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准要求，厂区内非甲烷总烃应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的排放标准限值要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，施工作业和冲洗车辆产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘，拆除的储罐区应及时进行观测，如发生罐池破损或发现遗漏的油污，应及时清理，避免污染地下水。该项目运营期不产生生产废水，无新增生活污水排放量，现有员工生活污水排入市政管网后进入宝清县污水处理厂。采取分区防渗，重点防渗区为埋地罐区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s；一般防渗区为油罐区地面、加油区、辅房及站内道路等区域，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，采用混凝土地面；简单防渗区为站房。厂区内埋地罐区西北侧设跟踪监测井。
（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应加强施工管理，合理布局施工现场，合理安排作业时间，尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法等降噪措施后，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中限值要求。该项目运营期应采取减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施后，西侧厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，其余厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置。施工建筑垃圾尽量综合利用，不能利用的运至政府指定地点处置。废储油罐外售，油罐中废油泥委托有资质单位处置。该项目运营期生活垃圾由市政部门统一处理，储油罐油泥等危险废物委托有资质单位处理，危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（五）严格落实环境风险防范措施。制定突发环境事件应急预案。严格杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防水，杜绝一切不安全因素。

（六）总量控制。该项目排放挥发性有机物（非甲烷总烃）0.2415吨/年。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
              双鸭山市宝清生态环境局
	双鸭山市宝清生态环境局               2025年12月17日印发


                2025年12月17日

共印4份



