双宝环审〔2026〕3号

关于大唐宝清200MW风电项目（重新报批）环境影响报告表的批复
大唐（宝清）新能源有限公司：

你单位报送的《关于申请审批大唐宝清200MW风电项目（重新报批）环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县夹信子镇西南，龙头镇以北，于2025年12月获得《关于大唐宝清200MW风电项目环境影响报告表的批复》（双宝环审〔2025〕16号）文件。由于升压站重新设计选址过程中，位置发生变化，且变动距离超过500m，属于重大变动，依法重新报批项目变更的环评文件。变更后的大唐宝清200MW风电项目风电场中心坐标为132°8′51.125″，46°12′5.171″，升压站位于风电场内西北部区域，中心坐标为132°7′1.601″，46°13′43.047″，总占地面积872030.68m2（永久征地面积43148.08m2，临时征地面积828882.6m2）。集电线路路径亘长54.62km。该项目装机容量为200MW，安装23台单机容量8.35MW，1台单机容量7.95MW的风电机组，风电机组年上网电量为488344MW·h，风机叶轮直径为230m，轮毂高度为160m。新建1座220kV升压站，新建1座处理能力1m3/h的埋地式一体化污水处理装置、1座容积为150m3回收水池，新建1座60m3的升压站变压器事故油池、24座每座8m3的箱式变压器事故油池。该项目总投资113362.26万元，其中环保投资206.5万元。我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强施工管理，施工场地洒水降尘，易产尘物料应苫盖，开挖的土石方应及时回填或运离等，施工期扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的食堂油烟废气经油烟净化装置净化后由专用烟道排放，食堂油烟废气应符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。该项目地下式污水处理设备密闭，定期喷洒生物除臭剂等，升压站站界废气应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生产废水经沉淀处理后上清液回用于施工及洒水降尘，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目运营期生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池处理后排入埋地式一体化污水处理装置，排水水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求后，用于站区绿化，不外排。
落实声环境保护措施。该项目施工期应合理布局，加强现场和运输车辆管理、合理安排施工作业时间、尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法等措施，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取基础减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置，建筑垃圾集中收集后统一运至市政指定地点处理，施工期间挖方产生的表土用于生态恢复及绿化。该项目运营期废变压器油和沾油卵石交由有资质单位进行及时清运和处理，不在站内储存；废铅蓄电池、废润滑油、废含油抹布和废机油暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位进行及时清运和处理；餐馀垃圾及废油脂，委托有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理；污水处理设备污泥交由有处置能力单位资源化利用。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。
（五）严格落实生态环境保护措施。该项目施工期在施工过程中避免或减少临时场地占用，施工前进行土壤剥离，竣工后要进行土地复垦和植被重建工作。表土和挖方土分层堆放及回填，堆土场采取草袋土拦挡和土工布苫盖，设置截水沟。该项目运营期对永久占地进行绿化或硬化，避免造成地面裸露。在风机涂上增加警告色、鹰眼等明显标志，风机叶片应采用白 色与红色相间的警示色等，降低对鸟类的伤害。
（六）严格落实电磁辐射防护措施。该项目应合理设计，采取有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，且应给出警示和防护指示标志，项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市宝清生态环境局

                       2026年4月8日

	双鸭山市宝清生态环境局                    2026年4月8日印发


共印4份


