附件2
宝清县防雷与升放气球安全监督检查工作清单附表（2026版）
表1  防雷安全监督检查任务清单
（对防雷安全重点单位）
监督检查机构名称（公章）：                                负责人签字：                              
被检查单位名称（公章）：                                  负责人签字：                              
检查地点：                                               检查时间：           年         月         日 

	  项目
序号
	检查事项
	检查标准
	检查方式
	检查结果
	备注

	1
	防雷安全管理情况
	※是否制定从主要负责人到一线员工全员防雷安全生产岗位责任清单
	查看相关制度文件
	防雷安全生产岗位责任清单：□有□无
	《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条

	
	
	※是否制定防雷安全风险分级管控制度
	查看相关制度文件
	防雷安全风险分级管控制度：□有□无
	《安全生产法》第二十一条

	
	
	※是否制定防雷安全事故隐患排查治理制度
	查看相关制度文件
	防雷安全事故隐患排查治理制度：□有□无
	《安全生产法》第二十一条

	
	
	※是否制定防雷安全事故应急救援预案等制度
	查看相关制度文件
	防雷安全事故应急救援预案等制度：□有□无
	《安全生产法》第二十五条、第八十一条

	
	
	是否配备专（兼）职防雷安全人员
	查看相关制度文件
	专（兼）职防雷安全人员：□有□无
	《安全生产法》第二十四条
《防雷减灾管理办法》第十六条

	
	
	是否开展防雷安全教育培训
	查看相关培训记录
	防雷安全教育培训：□有□无
	《安全生产法》第二十八条

	
	
	是否建立防雷安全工作档案和隐患台账
	查看防雷相关档案文件
	防雷安全工作档案：□有□无
	《安全生产法》第三十六条

	2
	在生产经营活动中落实防雷安全责任制度和强制性标准情况
	※是否发现未落实相关防雷安全责任制度或单位安全责任制度中包含的防雷内容情况
	查看制度落实情况
	是否落实：□有□无  
具体问题：
	《安全生产法》第二十一条、第二十二条、第二十五条

	
	
	※是否发现未执行防雷领域强制性标准，可能导致重大伤亡事故或者其他严重后果的。
	查看检测报告及现场情况
	是否存在：□有□无  
具体问题：
	《安全生产法》第三十六条

《气象法》第三十七条《防雷减灾管理办法》第十一条

	3
	雷电防护装置日常维护情况
	建立雷电防护装置日常维护制度，是否开展日常维护工作
	查看日常维护制度
查看日常维护记录
	日常维护负责人： □有□无
日常维护制度：□有□无
日常维护记录：□有□无
	《防雷减灾管理办法》第十六条

	4
	取得雷电防护装置行政许可情况
	※是否取得雷电防护装置设计审核许可；是否在雷电防护装置设计文书中发现伪造行为的
	查看雷电防护装置设计核准意见书
查看雷电防护装置设计文书
	雷电防护装置设计核准意见书：□有□无
是否在设计文书中发现伪造行为：□有□无
具体问题：
	《气象灾害防御条例》第二十三条第三款、《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》第五条

《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》第十七条（伪造）

	
	
	※是否取得雷电防护装置竣工验收许可；是否发现在雷电防护装置施工中伪造相关施工记录等资料的。
	查看雷电防护装置验收意见书
查看雷电防护装置施工相关材料
	雷电防护装置验收意见书：□有□无
是否发现在施工中伪造相关材料行为：□有□无
具体问题：
	《气象灾害防御条例》第二十三条第三款、《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》第五条

《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》第十七条（伪造）

	5
	雷电防护措施安装及有效情况
	※是否按照国家强制性标准要求安装雷电防护装置
	现场查看雷电防护装置安装情况
	是否发现存在应当安装雷电防护装置而未安装情况：□有□无
具体问题：
是否发现存在已安装的雷电防护装置不符合国家强制性标准要求情况：□有□无
具体问题：
	《防雷减灾管理办法》第十一条


	
	
	※安装的雷电防护装置是否失效
	现场查看雷电防护装置运行情况
	是否发现存在安装的雷电防护装置失效情况：□有□无
具体问题：
	《防雷减灾管理办法》第十一条


	6
	雷电防护装置检测情况
	※委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行雷电防护装置定期检测
	查看雷电防护装置检测报告
	是否委托检测：□是□否；
检测单位资质等级是否符合规定：□是□否；
检测时限是否在有效期内：□是□否；
检测结论：□合格□不合格；
雷电防护装置隐患：□有□无   
	《防雷减灾管理办法》第十一条、第十七条

	
	
	※按照雷电防护装置检测整改意见按时进行整改
	查看雷电防护装置整改记录
	整改记录：□有□无
	《防雷减灾管理办法》第十五条

	
	
	对整改后的雷电防护装置及时申请复检
	查看复检申请；查看雷电防护装置检测报告
	复检申请：□有□无；
复检雷电防护装置检测报告：□有□无
	《防雷减灾管理办法》第十五条

	7
	雷电灾害报告
	建立并落实雷灾报告制度
	查看雷灾报告制度
	雷灾报告制度：□有□无
	《防雷减灾管理办法》第十九条


检查人员签字：                                                                 

说明：本表为气象主管机构对防雷安全重点单位检查时使用。
表2   防雷安全监督检查任务清单
 （对雷电防护装置检测资质单位）
监督检查机构名称（公章）：                                负责人签字：                             
被检查单位名称（公章）：                                  负责人签字：                             

检查地点：                                               检查时间：           年        月        日 

	 项目
序号
	检查事项
	检查标准
	检查方式
	检查结果
	备注

	1
	资质的合法性和有效性
	具有合法有效的雷电防护装置检测资质
	查验资质证；
查验法人证书或营业执照
	雷电防护装置检测资质证：□甲级□乙级；
雷电防护装置检测资质证：□有效□失效□无资质；
雷电防护装置检测资质证和法人证书或营业执照对应内容是否一致：□一致 □不一致
	

	2
	从业人员
	甲级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员≥2名，中级技术职称人员≥6名；技术负责人具有高级技术职称，从事雷电防护装置检测工作4年以上。
乙级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员≥1名，中级技术职称人员≥3名；技术负责人具有高级技术职称，从事雷电防护装置检测等工作2年以上。
	查验技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系
	1、专业技术人员中，具有防雷、建筑等相关专业高级技术职称（  ）名，具有防雷、建筑等相关专业中级技术职称（  ）名；
2、技术负责人从事雷电防护装置检测工作（  ）年； 

3、技术负责人职称是否具有高级技术职称：□是□否
4、符合资质等级：□甲级 □乙级 □都不符合
	无劳动合同、社会保险关系的不予计入

	3
	场所
	有满足业务需要的办公场所
	查验产权证或租赁合同
	是否有产权证 □有□无或是否有租赁合同 □有□无
	

	4
	仪器设备
	有雷电防护装置检测的专用仪器设备，并经法定计量检定机构检定或校准，并在有效期内
	查看仪器设备，查验仪器设备购置发票和仪器设备已检定或校准合格的相关材料
	1.激光测距仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
2.测厚仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
3.经纬仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；
检定是否合格：□是□否；
4.拉力计（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
5.可燃气体测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
6.接地电阻测试仪（  ）个； 有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
7.大地网测试仪（乙级资质不需要）（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
8. 土壤电阻率测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否； 

9.等电位测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
10.环路电阻测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
11.防雷元件测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
12.绝缘电阻测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
13.表面抗阻测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
14.静电电位测试仪 （  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
15.数字万用表（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
16.防爆对讲机（乙级资质不需要）（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
17.标准电阻（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；
检定是否合格：□是□否；
18.钢卷尺（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
19.游标卡尺（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；
检定是否合格：□是□否；
	

	5
	制度
	安全生产管理制度齐全
	查验安全管理制度文件
	工作人员岗位责任制度：□有□无；
检测安全作业制度：□有□无；
事故应急预案：□有□无
	

	
	
	雷电防护装置检测质量管理制度齐全
	查验质量管理手册
	现行的有关雷电防护装置设计、施工、检测等标准和规范：□有□无；
质量保证体系框图：□有□无；
检测流程：□有□无；
检测方法：□有□无；
仪器设备配置：□有□无；
仪器操作流程：□有□无；
原始记录与检测报告的格式：□有□无
检测报告编制流程：□有□无；
检测报告编制、审核、批准制度：□有□无；
组织机构框图：□有□无；
内设机构职能：□有□无；
岗位设置及职责：□有□无 ；
全体人员基本情况表：□有□无；
技术负责人任命文件：有□无；
内部文件管理制度：□有□无 ；
合同管理制度：□有□无；
检测报告编制审批制度：□有□无；
异议申诉处理制度：□有□无
事故分析处理制度：□有□无；
保密制度：□有□无
人员培训制度：□有□无；
培训计划：□有□无；
培训学习记录：□有□无；
资料交接制度：□有□无；
现场检测监督检查制度：□有□无；
检测人员职业道德规范：□有□无；
检测人员考核奖惩制度：□有□无
检测结果报告制度：□有□无；
检测仪器设备档案管理制度：□有□无；
人员档案保管制度：□有□无
其他资料档案管理制度：□有□无；
仪器设备管理制度：□有□无
	

	6
	检测情况
	按照资质等级承接雷电防护装置检测项目
	抽查已完成雷电防护装置检测项目的合同及检测报告
	超资质等级承接的雷电防护装置检测项目：□有□无
	

	
	
	按照规范标准制定检测报告
	抽查检测报告
	是否按规范标准编制检测报告：□是□否
	


检查人员签字：                                                                                           

说明：本表为气象主管机构对雷电防护装置检测资质单位检查时使用。
表3  防雷安全监督检查任务清单
    （对县级气象局）
监督检查机构名称：                                     负责人签字：                                 

被检查单位名称（公章）：                                负责人签字：                                 

检查地点：                                             检查时间：           年         月          日 

	  项目
序号
	检查
事项
	检查标准
	检查方式
	检查结果
	备注

	1
	规章制度
	制定雷电防护装置设计审核、竣工验收办事指南，并在办事窗口公布
	查看相关文件
通过办事窗口查看办事指南
	有口   无口
公布口 未公布口
	

	2
	安全管理
	建立本行政区域内取得雷电防护装置检测资质的单位名录库
	查看名录库
	有口   无口
	

	
	
	动态更新本行政区域防雷安全重点单位信息库
	查看信息库
	有口   无口
	

	
	
	每半年统计、通报本行政区域内防雷安全重点单位雷电防护装置检测情况，同时报送当地安委会和上级主管机构
	查看相关文件资料
	有口   无口
	

	
	
	统计汇总上一年度本行政区域内防雷安全监管工作情况，上报本级政府和上级主管机构
	查看相关文件资料
	有口   无口
	

	3
	监督检查
	制定年度防雷安全监督检查计划，及时报当地安委会、上级主管机构并通过新闻媒体或其他形式，将检查的对象和内容向社会公告
	查看相关文件资料
	有口   无口
公布口 未公布口
	

	
	
	对雷电防护装置检测资质单位监督检查覆盖率为100%，发现的违法行为查处率达到100%
	查看监督检查任务清单
	检查覆盖率   %；问题和隐患整改到位率   %
	

	
	
	对防雷重点单位监督检查覆盖率达到100%；问题和隐患督促整改率100%
	查看监督检查任务清单
	抽查覆盖率   %；问题和隐患督促整改率   %
	


表4   防雷安全重点单位信息库
	序号
	单位名称
	经营类别
	单位地址
	法人代表
	联系电话
	备注

	
	　
　
	　
　
	　
　
	　
　
	　
　
	　
　

	
	　　

	　
　
	　
　
	　
　
	　
　
	　
　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表5   雷电防护装置检测机构名录库 

	序号
	单位名称
	统一社会信用代码
	资质
等级
	资质证书编号
	资质
有效期
	法定
代表人
	法人代表及联系电话
	联系人及
联系电话
	技术人员
登记情况

	　
　
	　
　
	
	　
　
	
	
	　
　
	　
　
	　
　
	　
　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6  防雷与升放气球安全隐患和问题清单
监督检查机构名称（公章）：                      

被检查单位名称（公章）：                          负责人签字：             

检 查 地 点：                                    检查时间：        年    月   日 

	  项目
序号
	检查项目
	存在问题
	依据标准
	处理意见
	备注

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	请你单位于  年  月  日前完成整改，并向监督检查机构报送整改工作清单和相应整改文件或照片。


检查人员签字：                                。
说明：本表一式两份，一份留存被检查单位，一份由检查单位归档。
表7   防雷与升放气球安全整改工作清单
监督检查机构名称（公章）：                      

被检查单位名称（公章）：                          负责人签字：             

检 查 地 点：                                    检查时间：        年    月   日 

	   项目 

序号
	整改问题
	整改落实情况
	整改责任人
	是否申请复查

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


说明：被检查单位填写本表时，应附现场整改照片或相关文字说明材料。
表8   防雷与升放气球安全复查清单
监督检查机构名称（公章）：                 
被检查单位名称（公章）：                    负责人签字：            

检查地点：                                 填表时间：        年   月   日
	   项目
序号
	整改内容
	整改责任人
	完成时间
	复查意见

	1
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


复查人员签字：                         复查时间：         年           月         日
说明：本表为气象主管机构开展防雷与升放气球安全整改复查时使用。


