
附件：

宝清县气象局2026年

防雷与升放气球安全执法检查计划
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，以及省气象局和市委、市政府部署要求，加强防雷安全管理，依法履行气象主管机构的防雷与升放气球安全监管职责，统筹推进2026年全市防雷与升放气球安全监督检查工作，强化事中事后监管，按照分级负责、统筹兼顾、突出重点、提高效能的原则，结合工作实际，制定本计划。

一、检查依据
1.法律法规：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》《升放气球管理办法》《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》《雷电防护装置检测资质管理办法》等。

2.规范性文件：《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）、《黑龙江省人民政府关于优化建设工程防雷许可的通知》（黑政规〔2017〕14号）、《黑龙江省气象部门防雷安全执法检查（一点双查）管理办法》（黑气办发〔2021〕28号）等。

3.标准规范：《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GB/T 21431-2023）《防雷安全检查规程》（QX/T 400-2017）、《雷电防护装置定期检测报告编制规范》（QX/T 232-2019）等。

二、检查目标
认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和气象工作的指示精神，落实总书记“人民至上、生命至上”的指示，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求。构建职责清晰的防雷与升放气球安全监管体系，落实好相关企业的主体责任，气象部门、行业主管部门的监管责任，检测机构的服务责任，不断提升防雷与升放气球安全监管能力。深入开展防雷安全风险和隐患排查整治工作，建立健全隐患自查自改闭环管理机制，有效防范重大雷电灾害事故的发生。

三、检查对象
（一）防雷安全重点单位

防雷安全重点单位是指：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，以及人员密集场所。

检查内容：对本行政区域内防雷安全重点单位利用日常检查、数字化监管等手段，实现防雷安全重点单位监管全覆盖。重点检查建立防雷安全责任制情况、防雷装置安装情况、防雷装置日常维护情况、防雷装置检测等情况。尤其注意排查防雷安全领域重大事故隐患。（详见附表1）

（二）雷电防护装置检测资质单位
检查内容：对在本行政区域内注册并取得雷电防护装置检测资质单位和在本行政区域内开展防雷检测活动的资质单位进行全覆盖检查，重点检查是否持续符合资质条件以及分支机构、检测人员、仪器设备、检测业务开展、年度报告、质量考核、检测活动违法违规行为查处整改等情况。（详见附表2）

（三）升放气球活动

检查内容：对在本行政区域内开展的升放气球活动进行监督管理。检查升放气球单位的资质持有情况、升放气球活动审批情况、升放气球的时间、地点、种类和数量是否与批准内容相符、作业人员等升放气球安全要求情况等内容。

四、检查时间及安排
（一）动员部署（2026年4月）
我局结合当地实际制定2026年度防雷与升放气球安全执法检查计划，细化检查目标、检查内容和工作措施，检查计划要及时报当地安委会、市气象局，并通过对外形式将检查的对象和内容向社会公告。

（二）安全自查（2026年4月）
各防雷安全重点单位对照《重点防雷单位防雷安全（隐患）自查登记表》（附表8）所列检查内容逐项进行自查，发现问题立即整改。
（三）安全检查（2026年4月至10月）
我局开始按照本计划要求实施检查，完成防雷安全重点单位、雷电防护装置检测资质单位等各项检查内容。检查可结合年度其他相关安全检查一并进行，对检查过的单位，除隐患整改、复查验收外当年不再重复检查。原则上对防雷安全重点单位要实现全覆盖，现场检查要实现20%带专家检查。

五、检查要求

（一）严格规范涉企防雷安全检查行为

按照《中国气象局办公室关于印发<气象部门严格规范涉企行政检查实施方案>的通知》（气办发〔2025〕15号）文件要求，要严格按照依法行政要求，依法依规明确检查事项，维护公民、法人或其他组织的合法权益。

（二）要形成防雷与升放气球安全整治任务清单

在开展防雷与升放气球安全监督检查工作中，要针对不同检查对象使用不同的监督检查任务清单。检查后与受检单位有关人员沟通交流，告知其存在的事故隐患或问题，违反的法律法规条款和可能进一步采取的处理措施。同时将被检查单位签字认可、检查人员签字的安全检查任务清单归档。
（三）要出具安全隐患和问题清单

在开展防雷与升放气球安全监督检查中，发现有安全生产问题或隐患轻微、能够当场改正、并在检查人员监督下完成整改的，可不列入安全隐患和问题清单。发现有违法行为或者存在事故隐患的，或者存在其他必须限期达到要求的事项，要制作《防雷与升放气球安全隐患和问题清单》一式两份，列清整改事项，明确整改期限和有关要求，经检查人员和被检单位负责人双方签字后，一份留存被检查单位，一份由检查单位归档。

尤其要注意排查防雷与升放气球领域的重大事故隐患。严格依据《防雷安全领域重大事故隐患判定标准（试行）》《升放气球安全领域重大事故隐患判定标准（试行）》要求，对辖区内所有防雷安全重点单位及升放气球活动开展全面排查。建立辖区内《防雷与升放气球安全领域重大事故隐患清单》，实行台账管理，明确整改责任与时限，跟踪督办，完成一项、销号一项。
（四）严格执行安全整改工作清单制度

被检查单位要严格对照防雷与升放气球安全隐患和问题清单问题逐项进行整改，填写《防雷与升放气球安全整改工作清单》，并附相关文字材料和现场整改照片，按照规定期限报送检查单位。

（五）严格执行安全整改复查清单制度

检查单位收到被检单位提交的《防雷与升放气球安全整改工作清单》后，要认真进行核查，对无需现场复查的，出具《防雷与升放气球安全复查清单》；对需要现场复查的，以及被检单位未按期提交《防雷与升放气球安全整改工作清单》的，应于整改限期届满之日起10日内，派出检查人员到现场复查，出具《防雷与升放气球安全复查清单》，确保整改落实到位，直至复查通过。
（六）建立检查档案，报送检查工作报告

各单位要对检查过程中产生的有关文字材料、照片、清单等整理归档，建立完整的防雷安全监督检查工作档案，并将相关情况录入全国防雷减灾综合管理服务平台。
附件：1.宝清县防雷重点单位名单

      2.宝清县防雷与升放气球安全执法检查工作清单附表

      （2026版）

附件1

宝清县防雷重点单位名单
	序号
	单位名称
	备注

	1
	黑龙江省桦南林业局有限公司第五加油站
	

	2
	宝清县双天物资经销有限公司
	

	3
	双鸭山市红兴隆八达石油燃料有限公司
	

	4
	双鸭山市宝润能源销售有限责任公司七星服务区南加油站
	

	5
	双鸭山市宝润能源销售有限责任公司七星服务区北加油站
	

	6
	双鸭山市红兴隆天明加油站
	

	7
	宝清县方胜加油站
	

	8
	黑龙江省牡丹江农垦中垦石油经销有限公司
	

	9
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司七星河加油站
	

	10
	宝清县人合加油站
	

	11
	黑龙江省安泰民用爆破器材有限责任公司
	

	12
	宝清县裕东利民液化石油气有限责任公司
	

	13
	宝清县兴达液化气有限责任公司
	

	14
	宝清奥德燃气有限公司
	

	15
	中油黑龙江农垦石油有限公司雁窝岛第三加油站
	

	16
	中油黑龙江农垦石油有限公司雁窝岛第一加油站
	

	17
	中油黑龙江农垦石油有限公司南横林子第五加油站
	

	18
	中油黑龙江农垦石油有限公司南横林子第四加油站
	

	19
	中油黑龙江农垦石油有限公司南横林子第二加油站
	

	20
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司东升加油站
	

	21
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司宝山加油站
	

	22
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司十八里加油站
	

	23
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司龙头加油站
	

	24
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司三合加油站
	

	25
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司第二加油站
	

	26
	中油黑龙江农垦石油有限公司双柳河第五加油站
	

	27
	中油黑龙江农垦石油有限公司双柳河第四加油站
	

	28
	中油黑龙江农垦石油有限公司双柳河第三加油站
	

	29
	中油黑龙江农垦石油有限公司双柳河第二加油站
	

	30
	中油黑龙江农垦石油有限公司双柳河第一加油站
	

	31
	中油黑龙江农垦石油有限公司雁窝岛第四加油站
	

	32
	中油黑龙江农垦石油有限公司雁窝岛第二加油站
	

	33
	中油黑龙江农垦石油有限公司南横林子第七加油站
	

	34
	中油黑龙江农垦石油有限公司南横林子第六加油站
	

	35
	中油黑龙江农垦石油有限公司南横林子第一加油站
	

	36
	中油黑龙江农垦石油有限公司南横林子第三加油站
	

	37
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司小城子加油站
	

	38
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司宝勃路加油站
	

	39
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司青原加油站
	

	40
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司建平加油站
	

	41
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司尖山子加油站
	

	42
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司夹信子加油站
	

	43
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司东兴加油站
	

	44
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司朝阳加油站
	

	45
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司第一加油站
	

	46
	宝清县通盛加油站
	

	47
	宝清县日用杂品公司
	

	48
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山销售分公司宝清第五加油站
	

	49
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山销售分公司宝清第四加油站
	

	50
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山销售分公司宝清第三加油站
	

	51
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江双鸭山宝清石油分公司七星泡加油站
	

	52
	宝清县北门加油站
	

	53
	宝清县鑫凤成品油销售有限公司
	


附件2

  宝清县防雷与升放气球安全监督检查工作清单附表（2026版）
表1  防雷安全监督检查任务清单
（对防雷安全重点单位）
监督检查机构名称（公章）：                                负责人签字：                              
被检查单位名称（公章）：                                  负责人签字：                              
检查时间：           年         月         日 

	  项目
序号
	检查事项
	检查标准
	检查方式
	检查结果
	备注

	1
	防雷安全管理情况
	※是否制定从主要负责人到一线员工全员防雷安全生产岗位责任清单
	查看相关制度文件
	防雷安全生产岗位责任清单：□有□无
	

	
	
	※是否制定防雷安全风险分级管控制度
	查看相关制度文件
	防雷安全风险分级管控制度：□有□无
	

	
	
	※是否制定防雷安全事故隐患排查治理制度
	查看相关制度文件
	防雷安全事故隐患排查治理制度：□有□无
	

	
	
	※是否制定防雷安全事故应急救援预案等制度
	查看相关制度文件
	防雷安全事故应急救援预案等制度：□有□无
	

	
	
	是否配备专（兼）职防雷安全人员
	查看相关制度文件
	专（兼）职防雷安全人员：□有□无
	

	
	
	是否开展防雷安全教育培训
	查看相关培训记录
	防雷安全教育培训：□有□无
	

	
	
	是否建立防雷安全工作档案和隐患台账
	查看防雷相关档案文件
	防雷安全工作档案：□有□无
	

	2
	在生产经营活动中落实防雷安全责任制度和强制性标准情况
	※是否发现未落实相关防雷安全责任制度或单位安全责任制度中包含的防雷内容情况
	查看制度落实情况
	是否落实：□有□无  

具体问题：
	

	
	
	※是否发现未执行防雷领域强制性标准，可能导致重大伤亡事故或者其他严重后果的。
	查看检测报告及现场情况
	是否存在：□有□无  

具体问题：
	

	3
	雷电防护装置日常维护情况
	建立雷电防护装置日常维护制度，是否开展日常维护工作
	查看日常维护制度
查看日常维护记录
	日常维护负责人： □有□无
日常维护制度：□有□无
日常维护记录：□有□无
	

	4
	取得雷电防护装置行政许可情况
	※是否取得雷电防护装置设计审核许可；是否在雷电防护装置设计文书中发现伪造行为的
	查看雷电防护装置设计核准意见书

查看雷电防护装置设计文书
	雷电防护装置设计核准意见书：□有□无

是否在设计文书中发现伪造行为：□有□无

具体问题：
	该条不适于国发〔2016〕39号文件发布以前已经建成并投入使用的雷电防护装置。

	
	
	※是否取得雷电防护装置竣工验收许可；是否发现在雷电防护装置施工中伪造相关施工记录等资料的。
	查看雷电防护装置验收意见书

查看雷电防护装置施工相关材料
	雷电防护装置验收意见书：□有□无

是否发现在施工中伪造相关材料行为：□有□无

具体问题：
	

	5
	雷电防护措施安装及有效情况
	※是否按照国家强制性标准要求安装雷电防护装置
	现场查看雷电防护装置安装情况
	是否发现存在应当安装雷电防护装置而未安装情况：□有□无

具体问题：
是否发现存在已安装的雷电防护装置不符合国家强制性标准要求情况：□有□无
具体问题：
	

	
	
	※安装的雷电防护装置是否失效
	现场查看雷电防护装置运行情况
	是否发现存在安装的雷电防护装置失效情况：□有□无
具体问题：
	

	6
	雷电防护装置检测情况
	※委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行雷电防护装置定期检测
	查看雷电防护装置检测报告
	是否委托检测：□是□否；

检测单位资质等级是否符合规定：□是□否；

检测时限是否在有效期内：□是□否；

检测结论：□合格□不合格；

雷电防护装置隐患：□有□无   
	

	
	
	※按照雷电防护装置检测整改意见按时进行整改
	查看雷电防护装置整改记录
	整改记录：□有□无
	

	
	
	对整改后的雷电防护装置及时申请复检
	查看复检申请；查看雷电防护装置检测报告
	复检申请：□有□无；

复检雷电防护装置检测报告：□有□无
	

	7
	雷电灾害报告
	建立并落实雷灾报告制度
	查看雷灾报告制度
	雷灾报告制度：□有□无
	


检查人员签字：                                                                 

说明：本表为气象主管机构对防雷安全重点单位检查时使用。
※项为防雷安全领域重大事故隐患判定项，※项检查不合格需纳入防雷安全领域重大事故隐患清单，销号管理。

表2   防雷安全监督检查任务清单
 （对雷电防护装置检测资质单位）
监督检查机构名称（公章）：                                负责人签字：                             
被检查单位名称（公章）：                                  负责人签字：                             

检查时间：           年        月        日 

	 项目
序号
	检查事项
	检查标准
	检查方式
	检查结果
	备注

	1
	资质的合法性和有效性
	合法具有有效的雷电防护装置检测资质
	查验资质证；
查验法人证书或营业执照
	雷电防护装置检测资质证：□甲级□乙级；
雷电防护装置检测资质证：□有效□失效□无资质；
雷电防护装置检测资质证和法人证书或营业执照对应内容是否一致：□一致 □不一致
	

	2
	从业人员
	甲级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员≥2名，中级技术职称人员≥6名；技术负责人具有高级技术职称，从事雷电防护装置检测工作4年以上。
乙级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员≥1名，中级技术职称人员≥3名；技术负责人具有高级技术职称，从事雷电防护装置检测等工作2年以上
	查验技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系
	1、专业技术人员中，具有防雷、建筑等相关专业高级技术职称（  ）名，具有防雷、建筑等相关专业中级技术职称（  ）名；
2、技术负责人从事雷电防护装置检测工作（  ）年； 

3、技术负责人职称是否有高级技术职称：□是□否
4、符合资质等级：□甲级 □乙级 □都不符合
	无劳动合同、社会保险关系的不予计入

	3
	场所
	有满足业务需要的办公场所
	查验产权证或租赁合同
	是否有产权证 □有□无或是否有租赁合同 □有□无
	

	4
	仪器设备
	有雷电防护装置检测的专用仪器设备，并经法定计量检定机构检定或校准，并在有效期内
	查看仪器设备，查验仪器设备购置发票和仪器设备已检定或校准合格的相关材料
	1.激光测距仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
2.测厚仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格；□是□否；
3.经纬仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；
检定是否合格：□是□否；
4.拉力计（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
5.可燃气体测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
6.接地电阻测试仪（  ）个； 有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
7.大地网测试仪（乙级资质不需要）（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
8. 土壤电阻率测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否； 

9.等电位测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
10.环路电阻测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
11.防雷元件测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
12.绝缘电阻测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
13.表面抗阻测试仪（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
14.静电电位测试仪 （  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
15.数字万用表（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
16.防爆对讲机（乙级资质不需要）（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
17.标准电阻（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；
检定是否合格：□是□否；
18.钢卷尺（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；
19.游标卡尺（  ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；
检定是否合格：□是□否；
	

	5
	制度
	安全生产管理制度齐全
	查验安全管理制度文件
	工作人员岗位责任制度：□有□无；
检测安全作业制度：□有□无；
事故应急预案：□有□无
	

	
	
	雷电防护装置检测质量管理制度齐全
	查验质量管理手册
	现行的有关雷电防护装置设计、施工、检测等标准和规范：□有□无；
质量保证体系框图：□有□无；
检测流程：□有□无；
检测方法：□有□无；
仪器设备配置：□有□无；
仪器操作流程：□有□无；
原始记录与检测报告的格式：□有□无
检测报告编制流程：□有□无；
检测报告编制、审核、批准制度：□有□无；
组织机构框图：□有□无；
内设机构职能：□有□无；
岗位设置及职责：□有□无 ；
全体人员基本情况表：□有□无；
技术负责人任命文件：有□无；
内部文件管理制度：□有□无 ；
合同管理制度：□有□无；
检测报告编制审批制度：□有□无；
异议申诉处理制度：□有□无
事故分析处理制度：□有□无；
保密制度：□有□无
人员培训制度：□有□无；
培训计划：□有□无；
培训学习记录：□有□无；
资料交接制度：□有□无；
现场检测监督检查制度：□有□无；
检测人员职业道德规范：□有□无；
检测人员考核奖惩制度：□有□无
检测结果报告制度：□有□无；
检测仪器设备档案管理制度：□有□无；
人员档案保管制度：□有□无
其他资料档案管理制度：□有□无；
仪器设备管理制度：□有□无
	

	6
	检测情况
	按照资质等级承接雷电防护装置检测项目
	抽查已完成雷电防护装置检测项目的合同及检测报告
	超资质等级承接的雷电防护装置检测项目：□有□无
	

	
	
	按照规范标准制定检测报告
	抽查检测报告
	是否按规范标准编制检测报告：□是□否
	


检查人员签字：                                                                                           

说明：本表为气象主管机构对雷电防护装置检测资质单位检查时使用。
表3  防雷安全监督检查任务清单
（对县级气象局）
监督检查机构名称：                                     负责人签字：                                 

被检查单位名称（公章）：                                负责人签字：                                 

检查时间：           年         月          日 

	  项目
序号
	检查
事项
	检查标准
	检查方式
	检查结果
	备注

	1
	规章制度
	制定雷电防护装置设计审核、竣工验收办事指南，并在办事窗口公布
	查看相关文件
通过办事窗口查看办事指南
	有口   无口
公布口 未公布口
	

	2
	安全管理
	建立本行政区域内取得雷电防护装置检测资质的单位名录库
	查看名录库
	有口   无口
	

	
	
	动态更新本行政区域防雷安全重点单位信息库并公布
	查看信息库
	有口   无口
	

	
	
	每半年统计、通报本行政区域内防雷安全重点单位雷电防护装置检测情况，同时报送当地安委会和上级主管机构
	查看相关文件资料
	有口   无口
	

	
	
	统计汇总上一年度本行政区域内防雷安全监管工作情况，上报本级政府和上级主管机构
	查看相关文件资料
	有口   无口
	

	3
	监督检查
	制定年度防雷安全监督检查计划，及时报当地安委会、上级主管机构并通过新闻媒体或其他形式，将检查的对象和内容向社会公告
	查看相关文件资料
	有口   无口
公布口 未公布口
	

	
	
	对雷电防护装置检测资质单位监督检查覆盖率为100%，发现的违法行为查处率达到100%
	查看监督检查任务清单
	检查覆盖率   %；问题和隐患整改到位率   %
	

	
	
	对防雷重点单位监督检查覆盖率达到100%；问题和隐患督促整改率100%
	查看监督检查任务清单
	抽查覆盖率   %；问题和隐患督促整改率   %
	

	
	
	防雷与升放气球领域的重大事故隐患是否经过分管领导研究并动态清零
	查看相关文件资料
	有口   无口

动态清零口 未动态清零口

未动态清零原因：
	


检查人员签字：                                                        

          说明：本表为市（地）气象局对县（市、区）气象局检查时使用。
表4  防雷与升放气球安全隐患和问题清单
监督检查机构名称（公章）：                              

被检查单位名称（公章）：                                                 负责人签字：                        

检查时间：        年      月     日 

	  项目
序号
	检查项目
	存在问题
	依据标准
	是否属于重大事故隐患（是/否）
	处理意见
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	请你单位于  年  月  日前完成整改，并向监督检查机构报送整改工作清单和相应整改文件或照片。


检查人员签字：                                。
说明：本表一式两份，一份留存被检查单位，一份由检查单位归档。
表5   防雷与升放气球安全整改工作清单
监督检查机构名称（公章）：                                

被检查单位名称（公章）：                                          负责人签字：                       

整改完成时间：        年      月      日 

	   项目 

序号
	整改问题
	整改落实情况
	整改责任人
	是否属于重大事故隐患（是/否）
	是否申请复查

及复查结果

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：被检查单位填写本表时，应附现场整改照片或相关文字说明材料。
表6   防雷与升放气球安全复查清单
监督检查机构名称（公章）：                               
被检查单位名称（公章）：                                           负责人签字：                        

填表时间：        年      月       日
	   项目
序号
	整改内容
	整改责任人
	完成时间
	复查意见

	1
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


复查人员签字：                         复查时间：         年           月         日
说明：本表为气象主管机构开展防雷与升放气球安全整改复查时使用。

表7  行政执法检查通知书（参考模版）

××××气象局

行政执法检查通知书

气检〔    〕 号

：
本机关经随机抽取，于    年   月   日开始对你单位的防雷安全进行检查，由执法人员（执法证号   ）、（执法证号   ），以及专家组成检查组，×××为组长。请你单位按照《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《气象灾害防御条例》第二十三条、《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第44号）第十三条、第十六条、第十七条等规定配合检查。
如你单位认为检查人员与你单位存在利害关系，可以向本机关申请其回避。
联系人：

联系电话：

__________气象局

年      月       日

表8
重点防雷单位防雷安全（隐患）自查登记表
	单位名称
	（盖章）

	单位负责人
	 
	联系电话
	 
	手机号码
	 

	安全责任人
	 
	联系电话
	 
	手机号码
	 

	通信地址
	 
	邮政编码
	 

	类别
	□油库

□气库
□弹药库

□化学品仓库
□民用爆炸物品

□烟花爆竹
□石化

□矿区
□旅游景点

□其他（雷电风险高且没有防雷标准规范、需特殊论证的大型项目），情况说明：

	防雷对象
情况描述
	（建筑主体高度、总占地面积、主要建筑材料、用途、建成时间、详细地址及设计可容纳人数等相关情况，可另附页） 

	建立防雷安全责任制情况

（主要负责人履职情况）
	□建立、健全本单位雷电防护安全生产责任制；

□组织制定雷电防护安全生产规章制度；

□组织制定并实施本单位雷电防护安全生产教育和培训计划；

□.保证本单位雷电防护安全生产投入的有效实施；

□督促、检查本单位的雷电防护安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

□组织制定并实施本单位的雷电防护生产安全事故应急救援预案；

□及时、如实报告雷电防护生产安全事故。

	建设项目

管理
（防雷装置设计审核与竣工验收情况）
	□防雷装置设计报经气象主管机构审核同意

□建设项目投入生产或者使用前，应进行防雷装置竣工验收并取得防雷装置验收意见书

□已批建项目雷电防护安全设施设计（防雷装置设计审核）发生重大变更，应报原批准部门审查同意

	防雷安全生产资金投入
	□雷电防护装置单位应当按国家规定保证雷电防护安全生产所必需的资金投入
□用于雷电防护安全生产教育和培训的经费投入
□按国家规定投入其他雷电防护安全生产所必须的资金

	安全生产管理机构和管理人员
	□依法配备雷电防护安全生产管理人员
安全生产管理机构以及雷电防护安全生产管理人员履行下列职责情况：

□（一）组织或者参与拟订本单位雷电防护安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

□（二）组织或者参与本单位雷电防护安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

□（三）督促落实本单位雷电防护重大危险源的安全管理措施；

□（四）组织或者参与本单位雷电防护应急救援演练；

□（五）检查本单位的雷电防护安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

□（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险雷电防护作业、违反操作规程的行为；

□（七）督促落实本单位雷电防护安全生产整改措施。

	安全设备
（已安装防雷装置开展定期检测情况）
	□安装的防雷装置应当符合国家有关防雷标准和国务院气象主管机构规定的使用要求
□已安装防雷装置进行定期检测并取得防雷装置检测合格报告

□全部未检测（未检测的建筑单体数量：       座）
□部分检测（已检测的建筑单体数量：       座，占总数的      ％）
□全部检测（已检测的建筑单体数量：       座
□受委托检测的单位：                                          

	安全标志管理
	□是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上（如接闪器、裸露的引下线、雷电流泄放地点等），设置明显的雷电防护安全警示标志。

	隐患排查治理
	□是否按黑龙江省安全生产事故隐患排查治理暂行规定开展防雷安全隐患排查工作。

□是否存在防雷安全隐患。

□是否整改。

	其他
	建立雷电灾害应急预案情况：

□单独建立雷电灾害应急预案

□纳入综合灾害（事故）应急预案

□有开展应急演练

□未开展应急演练

防雷安全工作档案建设情况：□建立  □未建立
开展防雷安全教育、培训情况：□开展  □未开展

雷电预警接收方式情况：

□无固定接收方式  □有固定接收方式（接收方式：                              ）
历史上发生雷击灾情情况：（发生雷击灾情的次数、时间及灾害损失等情况，可另附页）

	报送单位意见
	  
负责人签字：                   报送时间：      年    月     日


注：本表由责任主体单位填写，报当地防雷安全监管气象主管部门汇总。







