## Sheet1
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 环境保护措施落实情况\主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 黑龙江省双鸭山市宝清县沃土良田米厂项目 | 黑龙江省双鸭山市宝清县夹信子镇徐马村 | 宝清县沃土良田米厂 | 黑龙江省科润工程咨询有限公司 | 该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县夹信子镇徐马村，建设性质为新建。该项目占地面积6970m2。该项目建设1座烘干能力为300t/d的烘干塔及配套1台360万kcal/h的燃生物质热风炉，年烘干玉米10000吨。新建1座建筑面积150m2的热风炉房、1座容积50m3的灰渣间、1座容积50m3的燃料间、1座建筑面积500m2的潮粮仓、1座建筑面积1800m2的干粮仓、1座建筑面积200m2的办公楼、1座建筑面积50m2的化验室（位于办公楼内）。该项目总投资200万元，其中环保投资25万元。 | （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强施工管理，合理安排施工进度及施工时间，配置工地细目滞尘防护网，设置围挡，采用封闭车辆运输，在车辆行驶的路面实施洒水抑尘等，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的生物质热风炉烟气经低氮燃烧+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放，烟气中的二氧化硫、颗粒物和烟气黑度等应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，热风炉房旁无组织颗粒物应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)要求。该项目燃料、灰渣密闭存储，定期通风、洒水降尘；潮粮暂存潮粮仓，原粮装卸采取减小装卸高度、密闭输送；原粮筛分和输送过程采用密闭式环保设备；烘干塔塔体设置彩钢罩，采取上述措施后，厂界颗粒物无组织排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工作业和冲洗车辆产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。该项目运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 （三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪设备，合理布局施工现场、安排作业时间，避免夜间施工，设置声屏障，加强车辆的管理等，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应采用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置，施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，建筑垃圾定时清运，送建筑废渣专用堆放场。该项目运营期筛分杂质、筛分收尘集中收集后装袋外售综合利用；热风炉炉渣、除尘器收尘、烘干塔收尘装袋后暂存于灰渣间，外售综合利用；废布袋由厂家定期更换回收；生活垃圾集中收集，交由市政环卫部门统一清运处理。废润滑油、含油抹布暂存于危险废物贮存点内，定期交由有资质的单位进行处置。
2 | 双鸭山市鸿城矿业有限公司锅炉建设项目 | 黑龙江省双鸭山市宝清县小城子镇双鸭山市鸿城矿业有限公司锅炉房场地内 | 双鸭山市鸿城矿业有限公司 | 黑龙江冰众环保科技开发有限公司 | 该项目位于双鸭山市宝清县小城子镇双鸭山市鸿城矿业有限公司锅炉房场地内，建设性质为改、扩建。该项目不新增占地，将现有1台1.75MW燃生物质热水锅炉更换为1台2.8MW燃生物质热水锅炉，并配套安装布袋除尘器等，烟囱高度增高至40m。燃料间、除尘间、除渣间、危废贮存点、水泵间等依托原有。该项目建成后厂区干燥间、浴室及其它生活用热系统供热，非采暖季节使用1台2.8MW热水锅炉，采暖季节共同运行1台2.8MW热水锅炉和现有1台4.2MW热水锅炉。该项目总投资60万元，其中环保投资10万元。 | （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目运营期锅炉烟气经布袋除尘器处理后，由40m高烟筒（DA001）排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求。灰渣间暂存灰渣产生的废气经“密闭+洒水降尘”处理后排放，厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目运营期锅炉排污水及软化处理废水经厂区生活污水处理站处理达标后，用于绿化、洒水降尘和路面浇洒，不外排。处理后水质应满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）中要求。 （三）严格落实声环境保护措施。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等措施，锅炉房外1m处噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目运营期反渗透滤膜和废布袋由厂家回收。除尘器集尘和锅炉灰渣外售综合利用。废机油与润滑油暂存于危废贮存点，委托有危险废物处理资质的单位处置。
3 | 宝清县东大沟山洪沟防洪治理工程 | 黑龙江省双鸭山市宝清县七星泡镇 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 | 该项目位于双鸭山市宝清县七星泡镇东大沟，工程起点坐标为：经度131°43´11.861"，纬度46°25´46.215"；终点坐标为：经度131°41´35.572"，纬度46°32´4.306"。该项目建设性质为新建，不新增永久占地，新增临时占地面积0.22hm2。新建护岸12段，总长度7.94km。设置1处施工生产区、1处临时生活区。该项目总投资1254.4万元，其中环保投资49.64万元。 | （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期加强施工生产生活区内道路管理及路面养护，施工场区和运输道路定期洒水降尘；土料、砂砾等易起尘物料运输采取加湿或苫布遮盖措施，规范物料装卸堆放；选用达标施工机械、运输车辆及柴油发电机，使用合规油料或清洁能源。施工期产生的颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求，柴油发电机组废气排放应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）中第四阶段中的要求。 （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期机械设备维修厂含油废水经“调节池+油水分离器+回用水池”处理后，存蓄于回用水池，用于机械或零部件的再次冲洗、周边施工区或道路洒水降尘，出水水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中要求。生活污水排入临时环保厕所内后进入化粪池，环保厕所定期消毒，化粪池用吸粪车定期抽出外运堆肥，不外排。 （三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪声的生产机械和设备、严格控制施工时段（夜间禁止施工）。运输车辆经过居民区或附近村屯时应当减速缓行，并禁止使用高音喇叭。声环境敏感点永利屯附近设置声屏障。施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期生活垃圾收集于垃圾箱中，定期清运。不设弃渣场，弃渣全部综合利用，拉运至宝清县七星泡镇实施的道路填垫、坑塘回填、土地整治等基础设施建设。含油废水处理后产生的废油、机修产生的废机油，采用危险废物专用储存桶盛装，并暂存在危险废物贮存点，委托有危险废物处理资质的单位处置。建筑垃圾中可回收建筑材料送交废旧物资回收站处理，无法回收利用的采用运输车运至市政指定地点堆存。 （五）严格落实生态环境保护措施。该项目应严格按照设计文件确定范围施工，禁止超范围占地；强化表土保护，剥离的表土堆放期间应采取编织袋土埂拦挡、密目网苫盖、临时排水沟等措施，防止水土流失。施工结束后，对临时占地进行耕地复垦和植被恢复。
4 | 宝清县庄园沟山洪沟防洪治理工程 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 | 该项目位于双鸭山市宝清县宝清镇庄园沟，工程起点坐标为：经度132°06'50.813"，纬度46°22'48.560"；终点坐标为：经度132°12'30.105"，纬度46°23'41.151"。该项目建设性质为新建，不新增永久占地，新增临时占地面积0.17hm2，新建护岸10段，总长度5.47km。设置1处施工生产区、1处临时生活区。该项目总投资1183.94万元，其中环保投资45.99万元。 | （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期加强施工生产生活区内道路管理及路面养护，施工场区和运输道路定期洒水降尘；土料、砂砾等易起尘物料运输采取加湿或苫布遮盖措施，规范物料装卸堆放；选用达标施工机械、运输车辆及柴油发电机，使用合规油料或清洁能源。施工期产生的颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求，柴油发电机组废气排放应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）中第四阶段中的要求。 （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期机械设备维修厂含油废水经“调节池+油水分离器+回用水池”处理后，存蓄于回用水池，用于机械或零部件的再次冲洗、周边施工区或道路洒水降尘，出水水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中要求。生活污水排入临时环保厕所内后进入化粪池，环保厕所定期消毒，化粪池用吸粪车定期抽出外运堆肥，不外排。 （三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪声的生产机械和设备、严格控制施工时段（夜间禁止施工）。运输车辆经过居民区或附近村屯时应当减速缓行，并禁止使用高音喇叭。声环境敏感点红新村附近设置声屏障。施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期生活垃圾收集于垃圾箱中，定期清运。不设弃渣场，弃渣全部综合利用，拉运至宝清县宝清镇实施的道路填垫、坑塘回填、土地整治等基础设施建设。含油废水处理后产生的废油、机修产生的废机油，采用危险废物专用储存桶盛装，并暂存在危险废物贮存点，委托有危险废物处理资质的单位处置。建筑垃圾中可回收建筑材料送交废旧物资回收站处理，无法回收利用的采用运输车运至市政指定地点堆存。 （五）严格落实生态环境保护措施。该项目应严格按照设计文件确定范围施工，禁止超范围占地；强化表土保护，剥离的表土堆放期间应采取编织袋土埂拦挡、密目网苫盖、临时排水沟等措施，防止水土流失。施工结束后，对临时占地进行耕地复垦和植被恢复。